HSE Rundgang

# 1. Rundgangdaten

| Datum | TT.MM.JJJJ | Kalenderwoche | KW |
| --- | --- | --- | --- |
| Durchgeführt von | Name | Uhrzeit | von – bis |
| Begleitperson | Name | Bereich | Auswählen oder eintragen |
| Rundgangsart | ☐ Wochenrundgang (A, C, F, G) ☐ Monatsrundgang (A–G + M) |  |  |
| Offene Punkte Vorwoche | Mangel-ID, Stand |  |  |

# 2. Checkliste

| Bewertung | OK = in Ordnung Nicht OK = Mangel → Kapitel 4 (Mangel-Nr. eintragen) N/A = nicht geprüft / nicht vorhanden |
| --- | --- |
| Rhythmus | wöchentlich: A, C, F, G monatlich (erster Rundgang im Monat): zusätzlich B, D, E und M |

| Nr. | Kontrollpunkt | OK | Nicht OK | N/A | Mangel-Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A Alle Bereiche · wöchentlich |  | VUV · ArGV 3 · NIV · VKF |  |  |  |
| A1 | Flucht- und Verkehrswege frei, nicht eingeengt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A2 | Notausgänge frei, nicht verschlossen oder verstellt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A3 | Feuerlöscher am Platz und frei zugänglich | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A4 | Brandschutztüren nicht verkeilt oder verstellt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A5 | Nichts vor Löschern, Hydranten, Elektroverteilungen | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A6 | Keine Stolperstellen, Kabel oder Material am Boden | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A7 | Böden sauber, keine Flüssigkeiten (Öl, Wasser) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A8 | Kabel und Stecker intakt, keine Mehrfachstecker-Ketten | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A9 | Schaltschränke geschlossen und frei zugänglich | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A10 | Defekte Geräte gesperrt und gekennzeichnet | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A11 | Vorgeschriebene PSA wird getragen | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A12 | Chemikalien beschriftet, geschlossen, keine Leckage | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A13 | Abfall getrennt, Behälter nicht überfüllt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A14 | Regale nicht überladen, nichts kann herabfallen | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A15 | Beleuchtung in Verkehrswegen in Ordnung | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A16 | Erste-Hilfe-Kasten und Augenspülung zugänglich | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| B Engineering · monatlich |  | NIV |  |  |  |
| B1 | Versuchsaufbauten gesichert und gekennzeichnet | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| B2 | Prototypen kippsicher, nicht in Verkehrswegen | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| B3 | Akkus unbeschädigt, Laden nur beaufsichtigt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| C QLabs – Labor und UV-Laser · wöchentlich |  | VUV · ChemV · Suva |  |  |  |
| C1 | Laser: Gehäuse zu, Warnleuchte und Interlock in Ordnung | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| C2 | Laserschutzbrillen (355 nm) vorhanden und intakt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| C3 | Absaugung für Laserrauch / Abzug in Betrieb | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| C4 | Glasbruch im stichfesten Behälter | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| C5 | Druckgasflaschen gesichert (falls vorhanden) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| D QMeasure – Messtechnik · monatlich |  | VUV |  |  |  |
| D1 | Messmaschinen: Schutz und Not-Halt in Ordnung | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| D2 | Bewegte Achsen / Quetschstellen gesichert | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| E xTec – Lager · monatlich |  | VUV |  |  |  |
| E1 | Wareneingang und Fahrwege für Hubwagen frei | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| E2 | Keine improvisierten Tritte – nur Leitern und Tritte | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| E3 | Verpackung entsorgt, Akkus getrennt gelagert | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F xTec – Werkstatt und Prototypenbau · wöchentlich |  | VUV · MaschV · NIV |  |  |  |
| F1 | Schutzeinrichtungen vorhanden, nicht überbrückt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F2 | Not-Halt erreichbar und gekennzeichnet | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F3 | Cobots: Bereich markiert, Schutzfunktionen aktiv | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F4 | LOTO: laufende Arbeiten mit Schloss gesichert | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F5 | Elektro-Prototypen bei Tests abgegrenzt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F6 | Druckluft: keine Leckagen, Schläuche intakt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| G Weitere Beobachtungen · wöchentlich |  |  |  |  |  |
| G1 | Weitere Beobachtung eintragen | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| M Monatsteil – alle Bereiche · monatlich |  | ArGV 3 Art. 36 · VKF |  |  |  |
| M1 | Erste-Hilfe-Kasten und Augenspülung: Inhalt, Ablaufdaten | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| M2 | Feuerlöscher: Prüfplakette aktuell | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| M3 | Fluchtwegschilder und Notbeleuchtung in Ordnung | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| M4 | Brandschutztüren schliessen selbsttätig, Brandmelder frei | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| M5 | Notrufnummern, Alarmplan, Ersthelfer, Sammelstelle aktuell | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| M6 | Regale, Leitern und Tritte unbeschädigt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| M7 | Hand- und Elektrowerkzeuge unbeschädigt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| M8 | PSA-Bestand ausreichend, in gutem Zustand | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| M9 | Gefahrstoffschrank geordnet, Stoffe getrennt | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| M10 | Laser-Absaugung: Filterwechsel nicht überfällig | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| M11 | AED einsatzbereit (falls vorhanden) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| M12 | Sicherheitszeichen vorhanden und lesbar | ☐ | ☐ | ☐ |  |

# 3. Ergebnis und Abschluss

| Kontrolliert | – | OK | – | Nicht OK | – | N/A | – |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ☐ Ohne Beanstandung | ☐ Geringfügige Mängel | ☐ Offene Massnahmen | ☐ Kritischer Mangel |
| --- | --- | --- | --- |

| Durchführende/r Name: Name Datum: TT.MM.JJJJ Unterschrift: | Kenntnisnahme (optional) Name: Name Datum: TT.MM.JJJJ Unterschrift: |
| --- | --- |

# 4. Mängel und Massnahmen

Prio: K sofort · H 48 Std. · M 1 Woche · N 1 Monat (Richtwerte) · weitere Mängel: Zeile kopieren · Nachkontrolle im Excel-Register

| Nr. / Pkt. | Mangel / Gefahr | Massnahme | Verantw. / Frist / Prio | Foto (Feld anklicken) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pkt. z. B. A3 | Was, wo, welche Gefahr? | Sofortmassnahme / Massnahme | Name TT.MM.JJJJ ☐K ☐H ☐M ☐N |  |
| 2 Pkt. z. B. A3 | Was, wo, welche Gefahr? | Sofortmassnahme / Massnahme | Name TT.MM.JJJJ ☐K ☐H ☐M ☐N |  |
| 3 Pkt. z. B. A3 | Was, wo, welche Gefahr? | Sofortmassnahme / Massnahme | Name TT.MM.JJJJ ☐K ☐H ☐M ☐N |  |

# 5. Hinweise und Dokumentenlenkung

| Ablauf | 1. Vorlage öffnen (Doppelklick), Kapitel 1 ausfüllen. 2. Checkliste prüfen, Mängel mit Foto in Kapitel 4. 3. Als „HSE-Rundgang_JJJJ-KWxx“ speichern, PDF exportieren, im Excel-Register eintragen (dort auch Prüftermine Quartal/Jahr). |
| --- | --- |

Referenzen

VUV · ArGV 3 · ArGV 4 · MaschV · NIV · ChemV · VVEA/VVA · VKF-Brandschutzvorschriften · EKAS 6508 · intern: SOP_0016, HSE-Konzept xTec – massgebend sind die gültigen Fassungen (fedlex.admin.ch); ersetzt keine Rechtsberatung.

Genehmigung

| Name | Position | Unterschrift/Datum |
| --- | --- | --- |
| Waldemar Becker | HSE (Ersteller) |  |

Änderungsverzeichnis

| Versionsnummer | Beschreibung |
| --- | --- |
| V1.0 | Erstversion vom 05.10.2026 |